## Relatório_1
Cód. Auxiliar	Serviço					Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)					m		6,000
070251	ARRUELA LISA D=1/4"					Un		30,000
070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"					Un		6,000
071151	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"					Un		5,000
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"					M		6,000
071211	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"					M		10,000
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M					Un		2,000
071701	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"					Un		3,000
071921	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO E 3/4" S/TAMPA					Un		6,000
071931	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA					Un		2,000
071941	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 3/4" S/TAMPA					Un		3,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"					Un		30,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"					Un		5,000
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V					Un		4,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"					M		8,000
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR					m2		50,000
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)					m2		35,000
S001	>LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM ALETAS PARABÓLICAS COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COMPLETA					un		1,000
S002	>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS					un		4,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE					m		10,000
S004	>CAIXA PVC 4"X2" DE EMBUTIR DRYWALL					un		5,000
S005	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V					m		60,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:					0,00
Total Geral do Orçamento:

Discriminação					Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO					100,0000

Total					100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos					AGETOP

## Relatório_2
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL						m3		6,000
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)						m		18,000
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		70,000
070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"						Un		20,000
070373	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4"						Un		4,000
071151	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"						Un		5,000
071154	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"						Un		1,000
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A						Un		5,000
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"						M		10,000
071211	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"						M		35,000
071214	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2"						M		10,000
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M						Un		2,000
071701	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"						Un		12,000
071704	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2"						Un		3,000
071921	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO E 3/4" S/TAMPA						Un		2,000
071931	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA						Un		5,000
071941	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 3/4" S/TAMPA						Un		6,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		70,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		6,000
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V						Un		3,000
072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V						un		5,000
072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V						Un		1,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		20,000
200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA						M		12,000
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR						m2		120,000
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)						m2		70,000
S002	>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS						un		3,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		45,000
S004	>CAIXA PVC 4"X2" DE EMBUTIR DRYWALL						un		8,000
S006	>CONDULETE 1.1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T"						un		1,000
S007	>CAIXA PVC 4"X4" DE EMBUTIR DRYWALL TRAMONTINA OU EQUIVALENTE						un		5,000
S008	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		300,000
S009	>TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA						un		4,000
S010	>RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO						un		9,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_3
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL						m3		3,000
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)						m		6,000
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		30,000
070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"						Un		8,000
071151	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"						Un		2,000
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A						Un		1,000
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"						M		20,000
071211	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"						M		15,000
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M						Un		1,000
071701	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"						Un		3,000
071921	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO E 3/4" S/TAMPA						Un		1,000
071931	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA						Un		2,000
071941	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 3/4" S/TAMPA						Un		2,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		30,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		2,000
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V						Un		1,000
072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V						un		5,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		5,000
200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA						M		12,000
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR						m2		80,000
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)						m2		35,000
S002	>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS						un		1,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		15,000
S004	>CAIXA PVC 4"X2" DE EMBUTIR DRYWALL						un		8,000
S005	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		20,000
S008	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		60,000
S010	>RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO						un		8,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:							0,00
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_4
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL						m3		3,000
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)						m		6,000
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		30,000
070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"						Un		12,000
071151	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"						Un		4,000
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A						Un		1,000
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"						M		10,000
071211	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"						M		22,000
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M						Un		1,000
071701	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"						Un		4,000
071921	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO E 3/4" S/TAMPA						Un		2,000
071931	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA						Un		3,000
071941	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 3/4" S/TAMPA						Un		4,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		30,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		2,000
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V						Un		3,000
072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V						un		1,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		10,000
200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA						M		5,000
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR						m2		80,000
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)						m2		38,000
S002	>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS						un		1,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		22,000
S004	>CAIXA PVC 4"X2" DE EMBUTIR DRYWALL						un		4,000
S005	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		10,000
S008	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		60,000
S010	>RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO						un		3,000
S011	>PLUGUE MONOBLOCO MACHO/FÊMEA 2P+T 10 A PADRÃO BRASILEIRO						un		2,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:							0,00
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_5
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL						m3		6,000
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)						m		12,000
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		600,000
070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"						Un		250,000
070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"						Un		12,000
070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"						Un		10,000
070692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"						Un		5,000
071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"						Un		70,000
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"						M		30,000
071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"						M		450,000
071231	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"						M		15,000
071321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM						Un		2,000
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M						Un		15,000
071740	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"						Un		140,000
071921	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO E 3/4" S/TAMPA						Un		35,000
071931	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA						Un		13,000
071941	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 3/4" S/TAMPA						Un		40,000
071951	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO X 3/4" S/TAMPA						Un		15,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		600,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		6,000
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V						Un		9,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		95,000
200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA						M		10,000
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR						m2		80,000
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)						m2		100,000
S001	>LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM ALETAS PARABÓLICAS COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COMPLETA						un		46,000
S002	>LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS						un		9,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		450,000
S005	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		1.200,000
S008	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		200,000
S011	>PLUGUE MONOBLOCO MACHO/FÊMEA 2P+T 10 A PADRÃO BRASILEIRO						un		55,000
S012	>SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO, 3/4"						un		70,000
S013	>SEPTO DIVISOR 100X3000MM PARA COLUNA DE DIVISÓRIA CONFORME DETALHE EM PROJETO						m		12,000
S044	>INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA						un		76,000
S045	>INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA						un		2,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_6
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL						m3		3,000
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)						m		12,000
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		60,000
070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"						Un		35,000
070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"						Un		3,000
070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"						Un		2,000
070692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"						Un		11,000
071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"						Un		25,000
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A						Un		6,000
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"						M		10,000
071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"						M		60,000
071321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM						Un		1,000
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M						Un		4,000
071740	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"						Un		15,000
071931	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA						Un		3,000
071941	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 3/4" S/TAMPA						Un		3,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		60,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		40,000
200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA						M		10,000
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)						m2		100,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		60,000
S005	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		500,000
S008	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		600,000
S011	>PLUGUE MONOBLOCO MACHO/FÊMEA 2P+T 10 A PADRÃO BRASILEIRO						un		3,000
S014	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		150,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_7
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL						m3		6,000
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)						m		12,000
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		100,000
070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"						Un		50,000
070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"						Un		2,000
070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"						Un		5,000
070692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"						Un		15,000
071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"						Un		20,000
071172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A						Un		1,000
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"						M		35,000
071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"						M		80,000
071321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM						Un		1,000
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M						Un		8,000
071740	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"						Un		30,000
071931	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL,LR OU LB 3/4" S/TAMPA						Un		5,000
071941	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 3/4" S/TAMPA						Un		5,000
071951	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO X 3/4" S/TAMPA						Un		2,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		100,000
072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)						un		12,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		2,000
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V						Un		2,000
072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V						un		6,000
072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V						Un		35,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		50,000
200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA						M		50,000
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR						m2		200,000
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)						m2		100,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		80,000
S008	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		1.600,000
S012	>SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO, 3/4"						un		15,000
S014	>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V						m		150,000
S015	>TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A						un		1,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_8
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		30,000
070372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"						Un		12,000
070373	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4"						Un		4,000
070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG						M		300,000
071151	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"						Un		4,000
071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"						M		20,000
071212	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						M		20,000
071213	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4"						M		9,000
071701	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"						Un		4,000
071703	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4"						Un		3,000
071932	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL, LR OU LB 1" S/TAMPA						Un		2,000
071942	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 1" S/TAMPA						Un		2,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		30,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		6,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		9,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		29,000
S004	>CAIXA PVC 4"X2" DE EMBUTIR DRYWALL						un		5,000
S016	>CONJUNTO DE TOMADA 2XRJ-45 CONECTOR FÊMEA CAT. 6 PARA DADOS						un		5,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_9
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		50,000
070372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"						Un		10,000
070373	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4"						Un		12,000
070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG						M		1.350,000
071152	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"						Un		2,000
071153	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1.1/4"						Un		2,000
071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"						M		15,000
071212	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						M		15,000
071213	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4"						M		20,000
071702	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						Un		4,000
071703	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4"						Un		4,000
071932	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL, LR OU LB 1" S/TAMPA						Un		1,000
071942	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 1" S/TAMPA						Un		1,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		50,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		5,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		20,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		35,000
S004	>CAIXA PVC 4"X2" DE EMBUTIR DRYWALL						un		5,000
S016	>CONJUNTO DE TOMADA 2XRJ-45 CONECTOR FÊMEA CAT. 6 PARA DADOS						un		13,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_10
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		30,000
070373	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4"						Un		15,000
070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG						M		380,000
071153	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1.1/4"						Un		3,000
071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"						M		15,000
071213	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4"						M		25,000
071703	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4"						Un		5,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		30,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		3,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		15,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		25,000
S004	>CAIXA PVC 4"X2" DE EMBUTIR DRYWALL						un		5,000
S016	>CONJUNTO DE TOMADA 2XRJ-45 CONECTOR FÊMEA CAT. 6 PARA DADOS						un		6,000
S017	>CONDULETE 1.1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LR"						un		1,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_11
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		30,000
070372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"						Un		12,000
070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG						M		220,000
070645	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X12 CM						Un		1,000
071152	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"						Un		5,000
071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"						M		10,000
071212	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						M		20,000
071702	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						Un		4,000
071932	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL, LR OU LB 1" S/TAMPA						Un		5,000
071942	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 1" S/TAMPA						Un		3,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		30,000
072425	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"						Un		2,000
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V						Un		2,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		10,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		20,000
S004	>CAIXA PVC 4"X2" DE EMBUTIR DRYWALL						un		4,000
S016	>CONJUNTO DE TOMADA 2XRJ-45 CONECTOR FÊMEA CAT. 6 PARA DADOS						un		2,000
S018	>KIT FÁCIL HDMI FÊMEA X FÊMEA						un		2,000
S019	>CABO HDMI COMPRIMENTO DE 10 METROS						un		2,000
S044	>INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA						un		2,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_12
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		500,000
070372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"						Un		5,000
070374	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"						Un		65,000
070375	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2"						Un		65,000
070377	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3"						Un		65,000
070541	CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)						M		15,000
070611	CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO)						M		50,000
070613	CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO)						M		150,000
070648	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X15 CM						Un		6,000
070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"						Un		2,000
071152	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"						Un		2,000
071212	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						M		10,000
071214	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2"						M		130,000
071215	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"						M		130,000
071217	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3"						M		130,000
071702	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						Un		2,000
071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)						Un		10,000
071838	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5						un		120,000
071923	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO E 1" S/TAMPA						Un		2,000
071932	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL, LR OU LB 1" S/TAMPA						Un		2,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		500,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		200,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		10,000
S020	>ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM CHAPA #18, EM AÇO GALVANIZADO						m		12,000
S021	>TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM						un		2,000
S022	>CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM						un		1,000
S023	>CURVA VERTICAL 90º DE DESCIDA PARA ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM						un		1,000
S024	>SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 300X100MM						un		8,000
S025	>CONDULETE 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LR?						un		5,000
S026	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		390,000
S027	>RÉGUA DE TOMADA PARA RACK COM 12 TOMADAS 2P+T PADRÃO ABNT						un		1,000
S028	>PATCH PANEL PADRÃO 19" GERENCIÁVEL MODULAR 48 PORTAS VERSÃO UTP, COMPATÍVEL COM PRODUTOS CAT. 6, ALTURA 1U						un		2,000
S029	>VOICE PANEL 30 PORTAS FISAFLEX CAT.3 ANATEL						un		1,000
S030	>FRENTE PARA KIT VENTILAÇÃO HI TOP PARA RACK 28U'S						un		1,000
S031	>VENTILADOR 120MMX120MM 110/220V						un		4,000
S032	>ABRAÇADEIRA VELCRO 3M X 2CM COR AZUL						un		2,000
S033	>DISTRIBUIDOR ÓPTICO INTERNO (DIO) 19", 1U COM 24 PORTAS						un		1,000
S034	>CABO DE FIBRA ÓPTICA 4FO IN/OUT 50/125 MM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA						m		200,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Relatório_13
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL						m3		5,000
060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)						m		12,000
070251	ARRUELA LISA D=1/4"						Un		100,000
070372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"						Un		40,000
070541	CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)						M		10,000
070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG						M		3.000,000
070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"						Un		15,000
070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"						Un		15,000
071152	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM.1"						Un		2,000
071212	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						M		70,000
071232	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"						M		15,000
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M						Un		6,000
071702	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 1"						Un		40,000
071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)						Un		6,000
071838	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5						un		120,000
071923	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO E 1" S/TAMPA						Un		2,000
071932	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO LL, LR OU LB 1" S/TAMPA						Un		5,000
071942	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO T OU TB 1" S/TAMPA						Un		5,000
071953	PETROLETE - CONDULETE METÁLICO X 1" S/TAMPA						Un		1,000
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"						Un		100,000
072326	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"						Un		15,000
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"						M		50,000
200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA						M		45,000
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR						m2		60,000
261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS						m2		60,000
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)						m2		300,000
S003	>FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE						m		70,000
S016	>CONJUNTO DE TOMADA 2XRJ-45 CONECTOR FÊMEA CAT. 6 PARA DADOS						un		6,000
S027	>RÉGUA DE TOMADA PARA RACK COM 12 TOMADAS 2P+T PADRÃO ABNT						un		1,000
S028	>PATCH PANEL PADRÃO 19" GERENCIÁVEL MODULAR 48 PORTAS VERSÃO UTP, COMPATÍVEL COM PRODUTOS CAT. 6, ALTURA 1U						un		3,000
S029	>VOICE PANEL 30 PORTAS FISAFLEX CAT.3 ANATEL						un		1,000
S030	>FRENTE PARA KIT VENTILAÇÃO HI TOP PARA RACK 28U'S						un		1,000
S031	>VENTILADOR 120MMX120MM 110/220V						un		4,000
S032	>ABRAÇADEIRA VELCRO 3M X 2CM COR AZUL						un		2,000
S033	>DISTRIBUIDOR ÓPTICO INTERNO (DIO) 19", 1U COM 24 PORTAS						un		1,000
S035	>ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM CHAPA #18, EM AÇO GALVANIZADO						m		3,000
S036	>TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM						un		1,000
S037	>CURVA VERTICAL 90º DE DESCIDA PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM						un		1,000
S038	>SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X100MM						un		3,000
S039	>CAIXA DE MONTAGEM 500X400X200 MM DE SOBREPOR NO TETO						un		1,000
S040	>VOICE PANEL 50 PORTAS FURUKAWA FISAFLEX CAT.3 ANATEL						un		1,000
S041	>KEYSTONE RJ-45 FÊMEA CAT. 6 PARA DADOS						un		40,000
S042	>CONECTOR MACHO BLINDADO 8 VIAS RJ 45 CAT. 6						un		100,000
S043	>CAPA PARA CONECTOR RJ 45 CAT 6						un		100,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO							100,0000

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Implantacao
		AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

		Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
164	SERVIÇOS PRELIMINARES
020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS						m2		131,196
020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).						m2		52,030
021301	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP						m2		13,500
021399	CONSUMO DE ESGOTO						m3		60,718
021400	CONSUMO DE ÁGUA						m3		60,718
021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						KWH		432,313
021602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS						m2		131,196

Total:

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
165	TRANSPORTES
030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )						un		1,000
030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )						un		1,000

Total:

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)						H		44,000
250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS )						H		220,000

Total:

Cód. Auxiliar	Serviço						Unid.		Quantidade					Material			M.Obra			Total
189	DIVERSOS
271500	CAFE DA MANHA						RE		439,000
271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)						RE		439,000

Total:

Total de Material:
Total de mão-de-obra com encargos:
Total do Orçamento:
BDI 0,00%:
Total Geral do Orçamento:

Discriminação							Percentual					Custo					Custo/un

SERVIÇOS PRELIMINARES							53,5185

TRANSPORTES							1,6499

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS							26,3828

DIVERSOS							18,4488

Total							100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos							AGETOP

## Calculos
	0,00
Área Virtual =	0

sit pass	1.446,83
custo total da obra	1.446,83
administração e outros	1.446,83
	1

BDI 28,16	407,43
TOTAL COM BDI	1.854,26

## Resumo Geral
OBRA:	Implantação dos Projetos Elétrico e Cabeamento Estruturado na Ampliação da Defensoria Pública
LOCAL:	Goiânia
DATA :	14/03/17

CAP.	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QDE.	P.UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	Instalações Elétricas - Defensoria Fórum Cível Pavimento Térreo	UN	1,00	0,00	0,00
2	Instalações Elétricas - Defensoria Fórum Cível Primeiro Pavimento	UN	1,00	0,00	0,00
3	Instalações Elétricas - Defensoria Fórum Cível Segundo Pavimento	UN	1,00	0,00	0,00
4	Instalações Elétricas - Defensoria Fórum Cível Quinto Pavimento	UN	1,00	0,00	0,00
5	Instalações Elétricas - Defensoria Prédio Anexo - Iluminação e Tomadas	UN	1,00	0,00	0,00
6	Instalações Elétricas - Defensoria Prédio Anexo - Ar Condicionado	UN	1,00	0,00	0,00
7	Instalações Elétricas - Defensoria Prédio Anexo - Rede Estabilizada	UN	1,00	0,00	0,00
8	Cabeamento Estruturado - Defensoria Fórum Cível Pavimento Térreo	UN	1,00	0,00	0,00
9	Cabeamento Estruturado - Defensoria Fórum Cível Primeiro Pavimento	UN	1,00	0,00	0,00
10	Cabeamento Estruturado - Defensoria Fórum Cível Segundo Pavimento	UN	1,00	0,00	0,00
11	Cabeamento Estruturado - Defensoria Fórum Cível Quinto Pavimento	UN	1,00	0,00	0,00
12	Cabeamento Estruturado - Defensoria Fórum Cível - Subsolo, Prumada e Sala Técnica	UN	1,00	0,00	0,00
13	Cabeamento Estruturado - Defensoria Fórum Cível Prédio Anexo	UN	1,00	0,00	0,00
14	Implantação	UN	1,00	0,00	0,00
15	Vale Transporte (Valor referente a parcela do empregador – Cálculo em anexo)	UN	1,00
		CUSTO DO ORÇAMENTO:			R$ 0,00
		B.D.I.(28,16%)			R$ 0,00
		TOTAL DO ORÇAMENTO			R$ 0,00

OBS.:
01 – Segue o orçamento da Implantação dos Projetos Elétrico e Cabeamento Estruturado na Ampliação da Defensoria Pública do Estado de Goiás, em Goiânia para apreciação, deliberação e autorizo, para fins licitatórios, em razão da autorização no memorando nº 051/11 – EP-GEPRE-ORC; ressalvas dos memorandos nº 064/11– EP-GEPRE-ORC e 065/11-EP-GEPRE-ORC; processo nº 12.213/11, ressalvas do memorando nº 084/2011- EP-GEPRE-ORC e do despacho 057/2012-EP-GEPRE-ORC; Memo. 048/2012 e 049/2012; despachos 099/2012-EP-GEPRE-ORC e por último o memorando 099/2013-EP-GECOR. Salientamos ainda, que não há análise deste orçamento em relação ao teto de custo permitido por lei e pelos órgãos federais de controle , o que é relevante no caso de fonte de recursos oriundos do orçamento da União. Caso o recurso passe a ser federal, o orçamento deverá ser revisado e enviado ao Agente Financeiro responsável pela sua liberação, para avaliação e autorizo dos custos utilizados em consonância com os ditames de lei específica para tal fim.
02 – Os preços deste orçamento foram coletados da Tabela 124 – Custos de obras civis – Outubro/2016 – Desonerada; Sinapi de Janeiro/2017 e/ou Cotações.
03 – Alertamos que o percentual de administração local inserido no custo direto deste orçamento, com o valor 9,43%, ultrapassou 8,87% (3º quartil), recomendado pelo Egrégio T.C.U. no acórdão 2622/2013. Fato este devido esta obra ser uma adequação da edificação existente, para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, assim deverá ser executado somente as instalações elétricas e cabeamento estruturado. Por esta razão não se enquadra aos perfis definidos neste acórdão.